華通電腦（惠州）有限公司2018年企业环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 华通电脑（惠州）有限公司 | 组织机构代码 | 61791014-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路168號 | 地理位置 |  |
| 法定代表人 | 江培琨 | 联系电话 | 6301111 |
| 环保负责人 | 黃淵俊 | 联系电话 | 18933238225 |
| 行业类别 | 印制线路板行业 | 邮政编码 | 516139 |
| 生产周期 | 360 | 电子邮箱 | yjhuang@compeq.huizhou.gd.cn |
| 单位简介 | 华通电脑 (惠州)有限公司位于惠州市博罗县湖镇镇湖广路168号﹐始建于1997年﹐占地面积为24万m2﹐注册资本11500万美元﹐主要产品为剛性电路板、撓性線路板及軟硬結合板﹐年設計产量约211.8万平方米﹐現有在職员工5000人﹐公司在2018年工业总产值達到168.5億人民币﹔公司通过了ISO9001质量体系、ISO14064溫室氣體盤查、ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理體系、OHSAS18000职业安全健康管理体系认证。 | 污染源管理级别 | 重点污染源 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | WS-00001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准（水）（DB-44/1597-2015） | 化学需氧量 | ≤ 80mg/L | 13mg/L | （与排污许可证或者环评报告一致） |
| 特征水污染物 | 无 | 氨氮 | ≤ 15mg/L | 0.125mg/L | 同上 |
| 核定年排放废水总量 | 273.6万吨 | 總氮 | ≤ 20 mg/L | 7.17mg/L | 同上 |
| 实际年排放废水总量 | 252.416万吨 | 總磷 | ≤ 1.0 mg/L | 0.16mg/L | 同上 |
| 排放方式和排放去向 | 连续排放 | 總銅 | ≤ 0.5mg/L | 0.07mg/L | 同上 |

废气排放信息

| 废气排放口位置 | 廠區生產車間樓頂 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号 | FQ-01688 ,FQ- 01689 FQ-01496 | 煙塵 | ≤ 25 mg/L | 14mg/L | （与排污许可证一致） |
| 执行的排放标准 | 電鍍污染物排放標準（氣）BG-21900-2008 廣東省大氣污染物排放限值（氣）DB44/27-2001 | 二氧化硫 | ≤ 200 mg/L | 19.6mg/L | 同上 |
| 特征大气污染物 | 无 | 氮氧化物 | ≤150 mg/L | 105mg/L | 同上 |
| 排放方式和排放去向 | 无组织排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008号） | 规定排放限值 | 昼间≤65，夜间≤55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 无组织排放 | 实际监测数值 | 昼间≤57，夜间≤47 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢礦物油 | 危险废物 | HW08 | 95.451吨 | 95.451吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 失效油墨 | 危险废物 | HW16 | 0.67吨 | 0.67吨 | 0吨 | 委托東江環保环境科技有限公司处置 |
| 黑白底片 | 危险废物 | HW16 | 11.55吨 | 11.55吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 乾膜渣 | 危险废物 | HW16 | 413.1吨 | 413.1吨 | 0吨 | 委托東江威立雅环境科技有限公司处置 |
| 廢鎳液 | 危险废物 | HW17 | 262.34吨 | 262.34吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 含鎳污泥 | 危险废物 | HW17 | 121.18吨 | 121.18吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 生物污泥 | 危险废物 | HW17 | 193.69吨 | 193.69吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 廢剝錫液 | 危险废物 | HW17 | 329.13吨 | 329.13吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 含氰廢液 | 危险废物 | HW33 | 176.1803吨 | 176.1803吨 | 0吨 | 委托洁鎏再生资源综合开发有限公司处置 |
| 廢銀液 | 危险废物 | HW16 | 24.435吨 | 24.435吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 酸性蝕刻液 | 危险废物 | HW22 | 5007.34吨 | 5007.34吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 鹼性蝕刻液 | 危险废物 | HW22 | 784.01吨 | 784.01吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 廢鍍銅液 | 危险废物 | HW22 | 422.65吨 | 422.65吨 | 0吨 | 委托珠海东松环保科技有限公司處置 |
| 化學污泥 | 危险废物 | HW22 | 9165.03吨 | 9165.03吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 銅泥 | 危险废物 | HW22 | 37.36吨 | 37.36吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 硫酸銅 | 危险废物 | HW22 | 87.34吨 | 87.34吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 燈管 | 危险废物 | HW29 | 1.39吨 | 1.39吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 含氰廢物 | 危险废物 | HW33 | 0.1995吨 | 0.1995吨 | 0吨 | 委托洁鎏再生资源综合开发有限公司处置 |
| 廢硝酸 | 危险废物 | HW34 | 173.68吨 | 173.68吨 | 0吨 | 委托珠海东松环保科技有限公司處置 |
| 廢活性炭 | 危险废物 | HW49 | 5.96吨 | 5.96吨 | 0吨 | 委托东江威立雅環境科技有限公司處置 |
| 油墨空桶 | 危险废物 | HW49 | 88吨 | 88吨 | 0吨 | 委托东江威立雅環境科技有限公司處置 |
| 廢包裝桶 | 危险废物 | HW49 | 303.26吨 | 303.26吨 | 0吨 | 委托TCL环境科技有限公司处置 |
| 含藥液抹布濾芯 | 危险废物 | HW49 | 657.44吨 | 657.44吨 | 0吨 | 委託江门市崖门新财富环保工业有限公司處置 |
| 金鹽空瓶 | 危险废物 | HW49 | 0.1031吨 | 0.1031吨 | 0吨 | 委托洁鎏再生资源综合开发有限公司处置 |
| 含氰濾芯 | 危险废物 | HW49 | 0.1119吨 | 0.1119吨 | 0吨 | 委托洁鎏再生资源综合开发有限公司处置 |
| 含氰樹脂 | 危险废物 | HW49 | 0.4937吨 | 0.4937吨 | 0吨 | 委托洁鎏再生资源综合开发有限公司处置 |
| 成型邊料 | 危险废物 | HW49 | 526.444吨 | 526.444吨 | 0吨 | 委托惠州市宁泰林环境科技有限公司处置 |
| 報廢板 | 危险废物 | HW49 | 216.024吨 | 216.024吨 | 0吨 | 委托东莞市天图環保處置 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 廣東宏科環境检测技術有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 中心经度/中心纬度117°7′52″/23°14′09″ | 自行监测计划方案 | 见附件（或见网站） |
| 监测年度报告 | 见附件（或见网站） | 未自行监测原因 |  |
| 手工监测结果数据 | 见附件（或见网站） | 自动监测结果数据 | 见附件（或见网站） |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢水處理一場 | 1996年10月 | 活性污泥+MBR浸沒超濾膜過濾生物處理工藝 | 1920吨/日 | 1600吨/日 | 360天 | 正常 |
| 廢水二場 | 1999年07月 | 活性污泥+MBR浸沒超濾膜過濾生物處理工藝 | 2880吨/日 | 2100吨/日 | 360天 | 正常 |
| 廢水三場 | 2007年11月 | 活性污泥+MBR浸沒超濾膜過濾生物處理工藝 | 6720吨/日 | 5800吨/日 | 360天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理塔 |  | 活性炭吸附处理法 | 4800 M3/h | 3500M3/h | 360天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 華通電腦（惠州）有限公司环境影响评价报告书 | 惠州市環境科技研究所 | 编写日期：1996年02月 | 因涉商业秘密，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《華通電腦惠州有限公司环境影响评价的審查意見》的批复 | 惠州市环境保护局 | 1996年03月18日 | 需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于華通廢水工程設計的方案及審查意竣工环境保护验收的意见 | 惠州市环境保护局 | 惠市环函﹝96﹞40号 | 需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 華通電腦（惠州）有限公司公司排污许可证 | 惠州市環境保護局 | 4413002010224104 | 需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 备案号：2018-28號 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 见突发环境事件应急预案 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 我厂于2018年10月24日通过了突发环境事件应急预案备案后，积极开展环境风险防范工作，1次对环境风险源进行检查，每年组织最少1次演练。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件发生 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 惠州市环保局 | 2017年度 | 藍色 | 博环函﹝2018﹞646号 |
| ISO14001环境管理体系认证 | 台灣勞氏公司 | 2018年07月19日 | 合格 |  |
| 清洁生产审核 | 廣東惠智通认证中心 | 2016年度 | 通过审核 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 无 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 有 |
| 履行社会责任情况 | 有 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针：全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、保护环境、造福人民。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 我厂环保总投资11000万元 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 无 |
| 年度资源消耗总量 | 水2909311吨/年，电264684733度/年 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |